滁州市机电工程学校停车场、篮球场工程

招标工程量清单

招  标  人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

日期： 2019 年 1 月 6 日

滁州市机电工程学校停车场、篮球场工程

招标工程量清单

工程造价

招  标  人：                       咨 询 人：

（单位盖章）                  （单位资质专用章）

法定代表人                     法定代表人

或其授权人：                   或其授权人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

编  制  人：                     复  核  人：                 （造价人员签字盖专用章）                  （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间:2019 年1月6日       复 核 时 间：2019年1月6日

滁州市机电工程学校停车场、篮球场工程

清单编制说明

一、工程建设项目综合概况

1、工程名称：滁州市机电工程学校停车场、篮球场工程；

2、招标人： 滁州市机电工程学校；

3、建设地点：滁州市机电工程学校校园内；

4、工程内容：滁州市机电工程学校停车场、篮球场工程，位于滁州市机电工程学校校园内。本工程具体工作内容，详见业主单位相关方案。

二、编制范围

依据招标人提供的相关方案和及本工程工程量清单中的所有内容。

三、编制依据

1、业主单位提供的相关方案、施工现场情况及招标人提供的其他有关文件。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》

2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》

2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》

2018版《安徽省建筑工程计价定额》

2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》

2018版《安徽省安装工程计价定额》

2018版《安徽省市政工程计价定额》

2018版《安徽省建设工程费用定额》

- 截止2018年12月的省市有关政策性文件。

- 省、市截止 2018年12月的有关政策性文件，本次材料价格执行滁州市2018年第12期信息价不含税价,信息价没有的材料价格按照市场询价确定。

- 税金费率按皖造价[2018]11号文件规定执行。

- .本工程混凝土、砂浆使用 ： 商品混凝土、预拌砂浆。

7、有关图纸答疑、变更及补充图纸。

8、招标文件、工程技术要求等有关资料。

四、工程量清单有关说明：

1. 投标人必须自行勘察现场，因投标人未勘察现场而增加的费用由投标人承担。

2.场地平整、土方挖填工程量与定额消耗量调整一致（均按消耗量计算）。

3.其他说明详见业主提供的相关方案。

编制单位：滁州青山工程咨询有限公司

2019年1月6日

3#宿舍楼篮球场及人行道工程施工方案

- 篮球场，施工面积28m*36m=1008m2

- 施工场地为原来篮球场，现上覆60cm杂填土，需将杂填土清理运走，运距1km，然后在浇筑15cm厚C25混凝土，并按照标准篮球场划线，篮球场高程比3#宿舍楼室内低0.45m。

- 人行道路，施工面积412.5m2

- 在3#宿舍楼北侧和东侧增加3.5m宽的人行道，人行道高程和室外散水高程一致，现场需将多余的土方运走，挖土高度30cm，运距1km。

- 人行道结构层采用10cm厚C25混凝土，面层采用6cm厚透水砖，结合层采用6cm厚1：3水泥砂浆。

- 滁州市机电工程学校

- 2019年1月6日

土木水利楼北边停车位及东边非机动车停车场施工方案

- 一、土木水利楼北边停车位，施工面积266.4m2

- 施工场地现一半为绿化，另一半为填土，现需将绿化清理掉，然后浇筑混凝土，并画停车位线，经过实测，具体工程量如下：

- 场地多余杂填土50cm厚

- 清理绿化面积133.2m2及19棵15cm粗的树木

- 20cm厚山皮石

- 20cm厚碎石

- 20cm厚C25商品混凝土

- 二、土木水利楼东边非机动车停车场，施工面积1620m2

- 施工现场较低，需回填土，并夯实，然后浇筑混凝土，并安装不锈钢停车棚，经过实测，具体工程量如下：

- 回填土厚度50cm。

- 停车场结构层20cm厚山皮石+15cm厚碎石+20cm厚C25商砼

- 不锈钢停车棚328m2，具体样式参照校园原有停车棚

- 移栽43棵香樟树

- 围墙122m，具体详见设计蓝图

- 砖砌水池（铁屑池）

- 滁州市机电工程学校

- 2019年1月6日